Інформаційна довідка

станом  на 12.06.2018р.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради  № 520 від 01.09.2017 «Про призначення управителів багатоквартирних будинків м. Запоріжжя»    Комунальне підприємство «Запоріжремсервіс» Запорізької міської ради призначено  управителем багатоквартирних будинків Вознесенівського, Заводського та Дніпровського (лівої частини Дніпра) районів.

Після прийняття  1200  житлових будинків в управління робітниками нашого підприємства було виконано обстеження технічного стану їх конструктивних елементів та інженерного обладнання.

В ході обстеження виявлено кілька основних проблемних питань, пов’язаних  з тривалим терміном експлуатації житлового фонду.

1. Значна кількість  каналізаційних випусків  знаходиться в незадовільному технічному стані,  в результаті чого відбуваються витоки каналізаційних  стоків   під фундаменти житлових будинків  та, як наслідок ,  деформації конструктивних елементів.

Для забезпечення своєчасної та якісної підготовки об'єктів житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018-2019 років розроблено організаційно-технічні заходи, які включають повний комплекс необхідних загальнобудівельних та профілактичних  робіт, в тому числі графік по заміні каналізаційних випусків. Першочергова  потреба   по заміні  випусків складає 163 од.

Станом на 12.06.2018р.  виконано заміну 81-го випуску, в тому числі 54 од. – за кошти підприємства, 27 од. – за бюджетні кошти  по капітальному ремонту.

2.На 253-х будинках відсутні 262 прилади обліку електричної енергії комунального навантаження з наступних причин, а саме: на 70-ти будинках 73 од. електролічильників  вкрадені невідомими особами, на 183-х будинках  проектом не передбачено розподіл внутрішньобудинкових електричних мереж  на комунальне навантаження та квартири зі встановленням 189-ти лічильників.

На 65-ти будинках КП «Наше місто» було встановлено  77 од. електролічильників, які не були  передані  на комерційний облік ВАТ «Запоріжжяобленерго».

Станом на теперішній час  КП «Запоріжремсервіс» виконані роботи по опломбуванню   29-ти лічильників ( з 77-ми ) та уводу їх в експлуатацію.

При відсутності лічильників електроенергії на комунальне навантаження (освітлення сходових клітин, робота ліфтів та ін.) нарахування за спожиту електроенергію здійснюється за розрахунковою потужністю, що значно перевищує фактичне споживання мешканцями електричної енергії в 3,7 разів та фінансове навантаження на них. Аналіз споживання електроенергії наведений у таблиці:

| №пп | Адреса | по потужності |  | по лічильнику |  | різниця |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт.ч | грн. | кВт.ч | грн. | кВт.ч | грн. |
| 1 | Б.Гвардійський, 144 | 1782 | 2494,80 | 1008 | 1411,20 | 774 | 1083,60 |
| 2 | Незалежн.України, 76б | 446 | 624,40 | 260 | 364,00 | 186 | 260,40 |
| 3 | Перемоги, 81а | 893 | 1250,20 | 120 | 168,00 | 773 | 1082,20 |
| 4 | Перемоги, 85 | 1042 | 1458,80 | 104 | 145,60 | 938 | 1313,20 |
| 5 | Історична, 73 | 6369 | 8916,60 | 2740 | 3836,00 | 3629 | 5080,60 |
| 6 | Історична, 73 | 10089 | 14124,60 | 3630 | 5082,00 | 6459 | 9042,60 |
| 7 | Ніжинська, 74 | 484 | 677,60 | 227 | 317,80 | 257 | 359,80 |
| 8 | Сеченова, 41 | 595 | 833,00 | 47 | 65,80 | 548 | 767,20 |
|  | ІТОГО: | 21700 | 30380 | 8136 | 11390,40 | 13564 | 18989,6 |
|  | Економія в споживанні : | 13564 | кВт | 18989,6 | грн. |  |  |

3. Після прийняття в управління житлового фонду виявилося, що на 332-х будинках технічний стан вентиляційних каналів та димоходів   потребує виконання ремонту 838-ми оголовків вентиляційних каналів та 405-ти оголовки димоходів.

Згідно Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 285 від 15.05.2015 експлуатація газових приладів  при несправних  димових та вентиляційних каналів забороняється.

По результатам обстеження на підприємстві розроблений графік ремонту вентиляційних каналів та димоходів.